##### Прайс-лист на противопожарные стальные двери на 01.12.12.

| размер обознач | ДП–01 (EI 60) |  | ДП–02 (EI 60) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | опт | розница | нестандарт |  | опт | розница | нестандарт |
| Размер: от 1600х800 до 2100х1000 | 11600 | 12500 | от 12920 | Размер: до 2100х1300 | 16800 | 17600 | от 18000 |
| Доводчик | 1200 | 1300 | от 1300 |  | 1200 | 1300 | от 1300 |

Нестандарт (размер больше 2100х1000 мм)

| ДП–01 (EI 60) | ДП–02 (EI 60) |
| --- | --- |
| Высота | Ширина | Высота | Ширина |
| Плюс, мм | Сумма, руб | Плюс, мм | Сумма, руб | Плюс, мм | Сумма, руб | Плюс, мм | Сумма, руб |
| 50 | 420 | 50 | 420 | 50 | 350 | 50 | 350 |
| 100 | 840 | 100 | 840 | 100 | 700 | 100 | 700 |
| 150 | 1260 | ---- | ---- | 150 | 1050 | 150 | 1050 |
| 200 | 1680 | ---- | ---- | 200 | 1400 | 200 | 1400 |
| 250 | 2100 | ---- | ---- | 250 | 1700 | 250 | 1700 |
| 300 | 2500 | ---- | ---- | 300 | 2100 | 300 | 2100 |

1. Толщина листа металла - 1.8 мм .

2. Внутренняя полость полотна заполнена теплоизоляционными материалами, уложенными в порядке и количестве, обеспечивающими предел огнестойкости.

3. Коробка  из гнутого профиля (2 контура уплотнения- от холодного и горячего дыма)

4. Покрытие – полимерная порошковая краска (несколько вариантов цвета)

5. Врезной противопожарный цилиндровый замок.

7. Нажимные ручки на декоративной планке

8. Сертификат (копия), паспорт к каждому изделию.

Конструкция рассчитана на эксплуатацию в отапливаемых помещениях. Установленный срок службы двери до списания – 20 лет. Досрочному списанию подлежат двери, выполнившие свою функцию при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

Применение двери осуществляется в соответствии с требованиями СН и П 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Гарантия на дверь 1 год, при соблюдении условий правильной эксплуатации и монтажа.

По вопросам сотрудничества и оптовых заказов обращаться:

Тел./Факс: (342) 233-40-44, тел. (342) 2-777-658, 277-01-85

www.стимул59.рф        E-mail: stymul@stymul.ru

Противопожарные двери являются неотъемлемой частью любой системы пожарной безопасности. Противопожарная дверь - конструктивный элемент, препятствующий распространению пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени. Противопожарные двери от Компании «Стимул» имеют предел огнестойкости EI-30, 60.

Противопожарные двери предназначены для заполнения проемов в стенах, перегородках вентиляционных шахт, трансформаторных подстанций и др., на путях эвакуации людей, а также в противопожарных преградах промышленных, общественных и жилых зданий и сооружений, где существует необходимость в защите объекта от распространения огня.

Противопожарные двери выполняют важную функцию в системах защиты зданий и сооружений. Они сдерживают распространение пожара и его опасных факторов, блокируя огонь и продукты горения внутри помещения, создают условия для безопасной эвакуации людей, также способствуют сохранению путей для тушения пожара.

Обеспечить повышенные требования к двери позволяют современные технические и конструкторские разработки. Технические стальные двери имеют специальную конструкцию полотна, коробки, петель, замков. Двери оснащаются ребрами жесткости и специальной противосъёмной системой, предохраняющей ваше помещение от различных видов взлома, и имеют в своей основе стальной лист.

Общие сведения.

Дверные противопожарные конструкции ДПсо-1 (EI-30,60) предназначены для защиты проёмов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений разного назначения от распространения пожара и его опасных факторов.

Конструкция рассчитана на эксплуатацию в отапливаемых помещениях. Установленный срок службы двери до списания – 20 лет. Досрочному списанию подлежат двери, выполнившие свою функцию при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

Применение двери осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Дверные противопожарные конструкции должны иметь сертификат безопасности.

Устройство и принцип действия.

Дверь состоит из рамы (коробки), изготовленной из стального листа согнутого в сложный профиль. Рама является жесткой конструкцией, и одновременно образует наличник. На раму, с помощью петель навешивается полотно коробочного типа. Внутренняя полость полотна заполнена теплоизоляционными материалами, уложенными в порядке и количестве, обеспечивающими предел огнестойкости. Дверное полотно оборудовано ригельным замком. По периметру дверной коробки проложен термовспенивающийся уплотнитель, который в случае пожара будет препятствовать доступу воздуха между помещениями. Со стороны петель на раме имеются неподвижные противосъёмные ригели.

Указания мер безопасности.

Монтаж и ремонт двери должен производиться специализированными организациями. Установка двери на раму должна производиться при наличии на основании петли пластичной смазки типа ЦИЛТИМ или ЛИТОЛ, удерживающей шарики в посадочном месте.

Монтаж и подготовка к работе.

При монтаже коробка отделяется от полотна и устанавливается в проёме. Боковые стороны коробки крепятся к строительной конструкции, на коробку навешивается полотно, положение которого регулируется винтами петель (в зависимости от типа петель). После этого произвести проверку качества установки путем 5-ти кратного воспроизведения цикла последовательного открывания полотна двери. Проверка работоспособности створки двери обеспечивается при освобождении ригелей зацепления с коробкой и последующего закрывания доводчиком или вручную, при поставке двери без доводчика. Полотно двери должно закрываться и открываться плавно, без рывков и заеданий. Доводчик может устанавливаться на дверь, как со стороны наличника, так и с противоположной стороны.

Инструкция по монтажу и подготовки двери к работе.

  - После распаковки произвести осмотр двери.

  - Снять полотно с петель.

  - Поставить нажимные ручки с декоративными планками и сменный цилиндр.

  - Установить коробку в проём по отвесу и уровню, разместить места крепления.

  - Убрать коробку из проёма. Высверлить отверстия под монтажные установочные штыри. Поставить и закрепить коробку штырями.

  - Навесить полотно на петли, проверить правильность закрывания.

  - Произвести отделку по периметру коробки.

  - Произвести регулирование петель (в зависимости от типа петель).

  - Оставить дверь в закрытом положении на 24 часа.

  - Установить доводчик. Проверить работу доводчика на срабатывание.